## 汇总表
农村供水工程资产汇总表
序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 评估价值（元）
一 | 构筑物 |  |  | 37811100
1 | 泵房 | 座 | 254 | 5915759
2 | 泵井 | 座 | 13 | 363518
3 | 阀门井、排气井、减压井、排污井、 消防井、管井 | 座 | 1673 | 9273459
4 | 集水井 | 座 | 107 | 1038183
5 | 地面硬化 | ㎡ | 1206 | 115210
6 | 蓄水池、清水池 | 座 | 176 | 6929034
7 | 管理房 | 座 | 68 | 884502
8 | 打井 | 眼 | 76 | 3023811
9 | 沉淀池 | 座 | 1 | 26129
10 | 净化池 | 座 | 1 | 17120
11 | 过滤池 | 座 | 3 | 182941
12 | 庙沟水源浆砌石挡墙 | m3 | 596 | 234518
13 | 不锈钢门 | 套 | 4 | 87770
14 | 拦河坝、塘坝 | 座 | 33 | 2936937
15 | 水源井 | 座 | 88 | 873478
16 | 围栏 | m | 6592 | 1043746
17 | 公示牌及围栏 | 处 | 53 | 131598
18 | 大北沟水源浆砌石挡墙 | m3 | 1324 | 848826
19 | 护坡 | m3 | 705.99 | 238171
20 | 石笼 | m3 | 4011.98 | 1126046
21 | 警示牌、铭牌 | 项 | 1 | 20949
22 | 净水工程 （管理房、场地平整、模板、修路、便桥等） | 项 | 4 | 2499395
二 | 机器设备 |  |  | 6198590
1 | 控制柜、变电柜、配电箱、配电柜 | 套 | 27 | 228765
2 | 阀门 | 个 | 1294 | 497842
3 | 水泵 | 台 | 203 | 1206122
4 | 打井泵 | 台 | 6 | 42634
5 | 自吸泵 | 台 | 18 | 26883
6 | 水表 | 块 | 5594 | 229355
7 | 变频设备 | 台 | 11 | 26382
8 | 双法兰限位伸缩器 | 个 | 57 | 4877
9 | 启闭机 | 台 | 3 | 23292
10 | 水表箱 | 台 | 968 | 83078
11 | 过滤罐 | 台 | 2 | 178916
12 | 空压机 | 台 | 4 | 38498
13 | 流量计 | 台 | 2 | 18972
14 | 絮凝反应沉淀罐 | 台 | 2 | 329795
15 | 絮凝加药系统 | 套 | 2 | 33845
16 | 仪表及开关 | 套 | 9 | 13987
17 | 净水设备 | 套 | 6 | 1708519
18 | 消毒设备 | 项 | 1 | 820990
19 | 净水化验设备 | 项 | 1 | 146274
20 | 压力变送器 | 台 | 1 | 17240
21 | 水处理设备配套管材、管件 | 项 | 1 | 282021
22 | 水厂监控设备 | 项 | 1 | 20381
23 | 曝气系统 | 项 | 1 | 8515
24 | 二氧化氯消毒系统 | 台 | 2 | 34059
25 | 配电柜、工控机监控系统 | 套 | 1 | 20222
26 | 管道系统 | 项 | 1 | 50024
27 | 避雷系统 | 套 | 2 | 98864
28 | 室内通风系统 | 套 | 2 | 8238
三 | 管道 |  |  | 84171713
1 | 1.5寸管线 | m | 2938 | 127286
2 | 1寸管线 | m | 700 | 49358
3 | 6分塑料管 | m | 680 | 21754
4 | 4分塑料管 | m | 500 | 26446
5 | PE315管线 | m | 775 | 118636
6 | PE300管线 | m | 50 | 9109
7 | PE250管线 | m | 995 | 856470
8 | PE225管线 | m | 10618 | 2121998
9 | PE200管线 | m | 4114 | 1412886
10 | DN200钢管 | m | 280 | 4110363
11 | PE160管线 | m | 19327 | 2618019
12 | PE110管线 | m | 13553.5 | 1866489
13 | PE100管线 | m | 26875 | 2125402
14 | PE90管线 | m | 41855 | 4764376
15 | PE75管线 | m | 23381 | 1569966
16 | PE63管线 | m | 284138 | 16382393
17 | PE50管线 | m | 144537 | 8579221
18 | PE40管线 | m | 42041 | 1246688
19 | PE32管线 | m | 157506 | 4649584
20 | PE25管线 | m | 138533 | 7236712
21 | PE20管线 | m | 118499.4 | 5170051
22 | 湾沟管网 | m | 24763 | 8888820
23 | 输（配）水管道 | m | 26721 | 2648938
24 | 输水管线主管线计 | m | 14371 | 3698624
25 | PE管及管件 | m | 13128 | 3861703
26 | 排水管道 | m | 30 | 10421
合 计 |  |  |  | 128181403